# OBJETIVO

Garantizar un uso racional del agua para una mejor optimización de la misma.

# ALCANCE

Aplica para toda la empresa

# RESPONSABLE

- Todo el personal

# Glosario.

- USO RACIONAL DEL AGUA:   remite al control y gestión del consumo de agua. Es un concepto incluido en la política general de gestión de los recursos naturales renovables y asociado a un desarrollo sostenible que debe permitir el aprovechamiento de los recursos, en este caso del agua, de manera eficiente, garantizado su calidad, evitando su degradación con el objeto de no comprometer ni poner en riesgo su disponibilidad futura.

# Riesgos

- Desperdicio indiscriminado de agua.

- Altos costos en facturas.

- Aumento en el promedio de consumo de agua mensual.

# DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

| N° | Descripción | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Para determinar si hay presencia de una fuga de agua. - Se revisan en las facturas el promedio de consumo mensual, para determinar si existe un incremento inusual en el consumo. - Se revisan todos los grifos para observar si estos presentan goteo luego de cerrarlos. - Se cierran todas las llaves y se observa si el contador sigue corriendo. | - Equipo de trabajo | NA |
| 2 | En caso de presentarse cualquiera de las acciones anteriores, se puede afirmar que existe una fuga de agua. Por lo tanto, se procede a cerrar la llave de paso. | - Equipo de trabajo | NA |
| 3 | Si es necesario se evacúa la sede para facilitar las labores de plomería. Las personas encargadas de las áreas críticas de la sede, ubicadas en los planos de las mismas, deben procurar dejar bajo llave el sitio, y deben hacer una revisión del área crítica en el momento del reingreso a las instalaciones, para verificar que durante el momento de pánico no se vulneró dicha área. Son ejemplos de áreas críticas el Servidor, el Archivo central, la Tesorería, la Gerencia, el sitio de almacenamiento de sellos de seguridad / vales cambiarios / efectivo / cheques. | - Equipo de trabajo | NA |
| 4 | Posteriormente, se llama a las empresas públicas de la ciudad, para que envíen un operario a realizar la respectiva revisión y arreglo del daño. | - Equipo de trabajo | NA |
| 5 | Finalmente, verificar que la reparación haya sido exitosa. | - Equipo de trabajo | NA |

| ELABORADO | REVISADO | APROBADO |
| --- | --- | --- |
| Ana María Jiménez Trujillo | Paola Cardona Martínez | Marta Lucia Martínez G. |
| Asist. Sistemas de gestión y recursos humanos | Coordinadora Administrativa | Gerente |
| 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 |