# OBJETIVO

Proteger la integridad física del personal y de los bienes ó inmuebles de la empresa.

# ALCANCE

Aplica para toda la empresa

# RESPONSABLE

- Jefe de Sistemas

# Glosario.

- CORTOCIRCUITO:  falla en un aparato o línea eléctrica por el cual la corriente eléctrica pasa directamente del conductor activo o fase al neutro o tierra en sistemas monofásicos de corriente alterna, entre dos fases o igual al caso anterior para sistemas polifásicos, o entre polos opuestos en el caso de corriente continua.

# Riesgos

- No seguir adecuadamente las indicaciones a dicha emergencia.

- Originar accidentes que afecten al personal

- Pérdidas económicas por daño en inmuebles

# DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

| N° | Descripción | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se presenta un cortocircuito | - Equipo de trabajo | NA |
| 2 | Identificar la línea correspondiente a la que alimenta el área donde se produjo el corto. | - Jefe de Sistemas | NA |
| 3 | Eliminar el suministro de energía eléctrica del área afectada. (Bajar los tacos). | - Jefe de Sistemas | NA |
| 4 | Inspeccionar la gravedad del cortocircuito y comunicar a una persona especializada para que proceda a la solución del problema. Las personas encargadas de las áreas críticas de la sede, ubicadas en los planos de las mismas, deben procurar dejar bajo llave el sitio, y deben hacer una revisión del área crítica en el momento del reingreso a las instalaciones, para verificar que durante el momento de pánico no se vulneró dicha área. Son ejemplos de áreas críticas el Servidor, el Archivo central, la Tesorería, la Gerencia, el sitio de almacenamiento de sellos de seguridad / vales cambiarios / efectivo / cheques. | - Jefe de Sistemas | NA |
| 5 | Identificar cuáles fueron las causas del cortocircuito. | - Jefe de Sistemas | NA |
| 6 | Finalmente, revisar si el problema queda solucionado. | - Jefe de Sistemas | NA |

| ELABORADO | REVISADO | APROBADO |
| --- | --- | --- |
| Ana María Jiménez Trujillo | Paola Cardona Martínez | Marta Lucia Martínez G. |
| Asist. Sistemas de gestión y recursos humanos | Coordinadora Administrativa | Gerente |
| 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 |