## PCN
|  | PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | [9 empty] | F-CAL-018-1.0
APLICA: 02/01/2012
FECHA: 20/12/2011
FALLAS OPERACIONALES O EN LOS PROCESOS
PROCESO | ALCANCE | ESCENARIO DE AMENAZA | COMO SE DEBE HACER | CAUSAS QUE PUEDEN AFECTAR LA CONTINUIDAD | MEDIDAS QUE TOMA LA EMPRESA |  |  |  |  | ACCIÓN | EXISTE ACTUALMENTE | SE TIENE PROYECTADA | TIEMPO DE REANUDACIÓN | RESPONSABLE
[5 empty] | ELIMINA | CONTROLA | SUSTITUYE | TRANSFIERE | ASUME
SISTEMAS | Garantizar los controles adecuados para asegurar la confiabilidad de la información | Sustracción ilegal dela información, perdida de la información | Dando contraseñas, establecido perfiles de accesos limitados y mitigando las causas que puedan causar pérdida de la información. Realización de Backups diarios con almacenamiento interno y con proveedor externo y revisión permanentemente que estos se hayan realizado correctamente | En el Hardware por:
|  |  |  | Falla en el servidor de correo |  | X |  | X |  | Se realiza backups semanal de toda la configuración de la maquina. Cuando se presenta una falla en el servidor del correo, los correos nuevos son almacenados en Calipso hasta que se reestablezca la maquina, una vez se realiza esta actividad son entregados al buzón de cada usuario. | X |  | Maximo 24 horas | Calipso Comunicaciones
|  |  |  | Falla en el servidor de Usuarios y CG UNO |  | X |  | X |  | Se realizan copias instantaneas de seguridad en el volumen de almacenamiento una vez al día (6 a.m), se cuenta con una tarjeta controladora de discos para RAID 5 con el fin La seguridad utiliza la paridad en cada disco duro; en caso de falla de uno de sus discos hay continuidad en la operacion hasta que el disco sea reemplazado. | X |  | Inmediato | Compuelite
|  |  |  | Falla en el servidor de SertempoRED | [5 empty] | Se cuenta con un sistema de Backup diario en horas de la noche, el Back up es almacenado en un disco externo que permanece en la compañía y otro identico el cual se encuentra almacenado externamente. El servidor tiene un arreglo de discos en RAID 1 el cual garantiza la integridad de la informacion. | X |  |  | Compuelite
|  |  |  | Falla en el Servidor de comunicaciones |  | X |  | X |  | Se cuenta con un back up semanal de la configuracion del PBX virtual. En caso de daño se reinstala el sistema operativo (Linux) y se restaura la copia de la configuracion del PBX. | X |  | Maximo 1 hora | Compuelite
SISTEMAS | Asegurar que el sistema de copias de seguridad de la información sea afectivo mitigando así la pérdida de la información | Perdida total o parcial de la inforamción | Realización de Backups diarios con almacenamiento interno y con proveedor externo y revisión permanentemente que estos se hayan realizado correctamente | En el Software en SertempoRED y CGUNO
|  |  |  | SertempoRED |  | X |  | X |  | Se realiza backups diarios de datos e información diariamente, igualmente se realiza con la misma periodicidad la verificación a través del log, que el backup se haya realizado correctamente. Compuélitenotifica diarimente que el backups se realizó de manera correcta. | X |  | Máximo 24 horas | Compuélite
|  |  |  | CGUNO |  | X |  | X
|  |  | Reemplazar la disco | Fallas de discos |  | X |  |  |  | Controlador de dominio primario | X |  | Inmediato
|  |  | Reemplazar la memoria | Fallas en memorias |  | X |  |  |  | Los servidores actualmente cuentan con minimo dos modulos de memoria RAM, en el caso de presentar daño en uno de ellos el servidor emite una alerta para que sea reemplazado, el equipo sigue en funcionamiento hasta la correccion de la falla. |  |  | Minimo 2 Dias | Compuelite
|  |  | Generación de llaves de seguridad que establecen canales blindados a través de usuarios externos y el servidor de la compañía | Robo de Información |  | X |  |  |  | El grupo Sertempo Cali S.A tiene la figura de coordinadores in-houses (personal de Sertempo en oficinas de los clientes), los cuales tienen acceso a la información desde fuera de la compañía por una conexión remota. Esta información viaja a través de internet en un canal blindado para garantizar que los datos lleguen a su destino y no puedan ser vistos por terceros en la Red pública | X |  |  | Calipso Comunicaciones
|  |  | En casos criticos se entrega un equipo de soporte para que el usuario siga con su labor. | Negación del Servicio |  |  |  | X |  | El servicio se niega a los usuarios cuando hay daños a nivel de hardware en el equipo asignado, en esos casos se llama a Compuelite quien es la entidad responsable de realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la estructura informatica. | X |  | 3 días | Compuelite - Departamente de Sistemas Sertempo
|  |  | Acrualizando permanentemente el antivirus | Virus |  | X |  |  |  | El Grupo Sertempo Cali S.A es consciente de la importancia que es estar conectado con el mundo a través de internet, también es evidente el riesgo que se corre al navegar en la world wide web; es por esta razón que la compañía cuenta con un programa de Antivirus licenciado; el cual se actualiza a diario para poder combatir las amenazas de virus informáticos. | X |  | Inmediato | Compuélite
|  |  | Cambio de contraseños periodicas y bloqueo de usurios que ya no hacen parte de la organización | Accesos no autorizados |  | X |  |  |  | Las áreas más vulnerables a este evento son recepcion, selección, coordinación administrativa y contratación; ya que son las de mayor flujo de personal ajeno a la compañía. Aunque las contraseñas se manejan como personal e intransferibles, no estamos exentos que cualquier usuario preste su login y password a un compañero de trabajo o que alguien ajeno a la compañía obtenga el acceso. En estos casos contamos con lo siguiente: • El cambio de contraseña será solicitado a cada usuario cada seis meses. • El usuario solo puede iniciar sesión en los equipos de la compañía en los que se encuentre configurada la cuenta. • El acceso y la modificación de la información es acreditada y dentro de los limites de autorización. • El acceso a internet se realiza mediante un servidor proxy que autentica los permisos de navegación de cada usuario (Navegación completa, Navegación restringida y Sin navegación). • Los usuarios no podrán eliminar información de las unidades lógicas dispuestas para la actividad laboral. | X |  | Inmediato | Compuélite
|  |  | Mantenimiento cada 6 meses | Fallas eléctricas |  |  |  |  | X | UPS con una prestación de servicio por 25 minutos | X
[6 empty] | X |  |  |  | Tener fuentes de energía de respaldo (planta eléctrica) |  | X |  | Presidencia
|  |  | Suministrando otro canal de comunicación | Problemas de Telecomunicaciones |  | X |  |  | X | Se cuenta con dos canales para la obtención del servicio de internet. | X |  |  | Compuelite
SEGURIDAD FÍSICA | Garantizar el buen funcionamiento de las cámaras de seguridd | Falta de evidencias al momento que se requiera | Establecer cronograma de mantenimiento preventivo para las cámaras de seguridad con el proveedor respectivo | Falla en algunos de los dispositivos de alarmar o en las cámara de seguridad que impidan la grabación |  | X |  | X |  | Se cuenta con un cronograma de mantenimiento preventivo que se realiza semestralmente por parte de Alarmar a los dispositivos de alarma y a las cámaras de seguridad por parte de Compuélite. | X |  |  | Compuelite
| Garantizar el buen funcionamiento de los diapositivos de alarma de seguridad | La no detección de una acción insegura en las instalaciones de la organización | Establecer cronograma de mantenimiento preventivo de los dispositivos de alarma con el proveedor respectivo |  |  | X |  | X | [5 empty] | Compuelite
| Establecer mecanismos para el control de acceso del personal a las instalaciones | Ingreso de personal que pueda afectar la seguridad de la organización y de las personas que se encuentren en ella | Establecer mecanismos para el control de acceso del personal a la organización en la puerta y posteriormente en la recepción. | Fallas en el control del ingreso permitiendo el acceso de personal no autorizado a la organización |  | X |  |  |  | Se tiene contrato un guarda de seguridad con una empresa prestado del este servicio, igualmente se tiene establecido el intructivo I-PER-004, Control de ingreso y salida de empelados y visitantes, donde se describen los controles pertinentes para el ingreso de visitantes y empleados a la organización. Se asignaron tarjetas a los empleados para acceder a las diferentes área de la organización, los visistante no cuentan con ellas por lo que se restringe el acceso de personal no autorizado a área críticas de la organización. | X |  |  | Guarda de Seguridad y Recepcionista
FALLAS EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA (Eventos Medio Ambientales)
EVENTO | ALCANCE | ESCENARIO DE AMENAZA | COMO SE DEBE HACER | CAUSAS QUE PUEDEN AFECTAR LA CONTINUIDAD | MEDIDAS QUE TOMA LA EMPRESA |  |  |  |  | ACCIÓN | EXISTE ACTUALMENTE | SE TIENE PROYECTADA | TIEMPO DE REANUDACIÓN | RESPONSABLE
[5 empty] | ELIMINA | CONTROLA | SUSTITUYE | TRANSFIERE | ASUME
SISMO | A TODA LA ORGANIZACIÓN: Instalaciones físicas de la empresa | Averías en las instalaciones (daño mampostería) | Planes de emergencia, programa de evacuación, Formación de brigadistas y sensibilizacion a todo el personal | Daños totales o parciales a las instalaciones, equipos y documentación |  | X |  |  | X | Refuerzo de los emplazamientos de la edificación | X |  | Depende de los daños que se presenten | Presidencia
INCENDIOS | Zona afectada de las Instalaciones físicas de la empresa | Averías en las instalaciones y equipos, pérdida de información | Planes de emergencia, programa de evacuación, Formación de brigadistas y sensibilizacion a todo el personal, Instalación de extintores en sitios estratégicos | Daños totales o parciales a las instalaciones, equipos y documentación |  | X |  |  | X | Detectores de humo para el control de incendios | X |  | Depende de los daños que se presenten | Presidencia
[10 empty] | Ubicación de extintores en áreas estrátegicas | X |  |  | Líder de Evalucación
INUNDACIONES | Primer piso de las Instalaciones físicas de la empresa | Averías en las instaciones, equipos, muebles, archivo. | Planes de emergencia, programa de evacuación, Formación de brigadistas y sensibilizacion a todo el personal. | Daño a las instalaciones, equipos, muebles, documentación |  | X |  |  | X | Adecuación de las instaciones con desagües apropiados. | X |  |  | Líder de Evalucación
[10 empty] | Instalación de motobomba para evacuión rápida del agua depositada en el parqueadero subterráneo | X |  |  | Presidencia
TORMENTA | Zona afectada de las Instalaciones físicas de la empresa | Avería en las instalaciones, equipos, archivos | Planes de emergencia, programa de evacuación, Formación de brigadistas y sensibilizacion a todo el personal | Daño total o parcial a las instalaciones de la organización |  |  |  |  | X | Aplicación del Plan de Atención y Respuesta ante emergencia y de los procedimientos operativos normalizados para emergencias PON'S | X |  |  | Toda la organización